## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目
1.1.1 | 市政部分
1.1.2 | 绿化部分
1.1.3 | 电气部分
1.1.4 | 给排水部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 12494.6
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 34317.94
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 36242
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目
市政部分
一、标线、标志
1 | 040205010001 | 清除标线 |  | 1.清除旧标线 2.清除方式:综合 | m2 | 45
2 | 040205007001 | 标线 |  | 1.材料品种:丙烯酸彩色标线漆（橙色/蓝色/绿色） 2.线厚:标线厚度1.8mm | m2 | 259.13
3 | 040205008001 | 标记 |  | 1.材料品种:丙烯酸彩色标线漆 2.类型:药植地面宣传标志 3.规格尺寸:2*0.63m 4.其他:涂料厚度不小于1.8mm。 | 个 | 17
4 | 040205008002 | 标记 |  | 1.材料品种:热熔型丙烯酸彩色标线漆 2.类型:起点-终点段标志 3.规格尺寸:2*0.51m 4.其他:涂料厚度不小于1.8mm。 | 个 | 2
二、挡土墙
5 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖沟槽土方 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:综合 4.其他:工作面、放坡系数符合设计标准 | m3 | 10.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:一般土方 2.外运距离：15Km 3.消纳费:不包括 4.其他:工作面、放坡系数符合设计标准 | m3 | 10.32
7 | 010403004001 | 石挡土墙 |  | 1.石料种类、规格:毛石 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.垫层:10cm厚C15商品混凝土 4.泄水孔材料品种、规格:PVC50排水管 5.反滤料:碎石滤水包，外包土工布 6.模板制作、安装 7.做法详见设计大样图 | m3 | 17.69
8 | 011203001001 | 石材墙、柱面 |  | 1.斜铺文化石 2.面层材料品种、规格:30厚米黄色文化石 3.粘贴层:20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 18.92
9 | 011102001001 | 石材楼地面 |  | 1.压顶面层 2.面层材料品种、规格:600*300*50mm厚抛光面芝麻黑花岗岩 3.粘贴层:20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 | 6.49
10 | 010502025002 | 零星现浇构件 |  | 1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:C30混凝土 | m3 | 0.59
11 | 010506011001 | 现浇混凝土零星构件钢筋 |  | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.012
12 | 010506011002 | 现浇混凝土零星构件钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.043
13 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 |  | 1.压顶、扶手模板 | m2 | 2.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
三、花岗石铺装
14 | 060104007001 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床(槽)整形:素土夯实（密实度≥0.93） | m2 | 11.93
15 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:7% 2.石料规格:石粉 3.厚度:150mm | m2 | 11.93
16 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 |  | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:100mm | m2 | 11.93
17 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.面层材料品种、规格:300*600*20mm厚烧面芝麻灰花岗岩 2.粘贴层:30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 11.93
18 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料:烧面芝麻灰立道牙 2.尺寸:500×300×120mm 3.后座:C25商品混凝土浇捣 4.模板制作、安装 5.具体做法详见图纸 | m | 16.32
四、透水砖步道（台阶）
19 | 060104007002 | 路床(槽)整形 |  | 1.路床(槽)整形:素土夯实，夯实度≥93% | m2 | 140.84
20 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石粉 3.厚度:100mm | m2 | 140.84
21 | 040202016002 | 水泥混凝土基层 |  | 1.混凝土强度等级:C20混凝土垫层 2.厚度:100mm | m2 | 140.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010502032001 | 台阶 |  | 1.踏步高、宽:150*300mm 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 3.具体做法详见图纸 | m2 | 87.92
23 | 040204001002 | 人行道块料铺设 |  | 1.台阶平台处（透水砖单层铺设） 2.面层材料品种、规格:红色透水砖300*300*60mm 3.粘贴层:30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 44.09
24 | 040204001003 | 人行道块料铺设 |  | 1.台阶处（透水砖双层铺设） 2.第一层铺设材料品种、规格:红色透水砖300*300*60mm 3.粘贴层:20厚1：3干硬性水泥砂浆 4.第二层铺设材料品种、规格:红色透水砖300*300*60mm 5.粘贴层:30厚1：3干硬性水泥砂浆 6.具体做法详见图纸 | m2 | 87.92
五、科普牌基础
25 | 040101003003 | 挖基坑土方 |  | 1.挖基坑土方 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:综合 4.其他:工作面、放坡系数符合设计标准 | m3 | 0.22
26 | 040103003003 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:一般土方 2.外运距离：15Km 3.消纳费:不包括 4.其他:工作面、放坡系数符合设计标准 | m3 | 0.22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.22
28 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.独立基础模板 | m2 | 5.6
六、预制花槽
29 | 010607010001 | 零星钢构件 |  | 1.构件名称:304不锈钢支架 2.钢材品种、规格:□30*1.5厚不锈钢方钢 3.具体做法详见图纸 | t | 0.2
30 | 011402004001 | 金属构件油漆 |  | 1.构件名称:□30*1.5厚不锈钢方钢 2.油漆品种、遍数或厚度:灰色防锈漆二遍 | t | 0.2
31 | 040103002001 | 陶粒滤水层 |  | 1.材料品种、规格:陶粒滤水层 2.厚度:5cm | m3 | 0.51
32 | 050101003001 | 栽植土回填 |  | 1.回填土质要求:基质土 2.厚度:20cm | m3 | 2.25
七、钢结构栈道
33 | 040101003004 | 挖基坑土方 |  | 1.挖基坑土方 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:综合 4.其他:工作面、放坡系数符合设计标准 | m3 | 510.51
34 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土方 2.密实度要求:符合设计及规范要求 3.其他:工作面、放坡系数符合设计标准 | m3 | 423.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 040103003004 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:一般土方 2.外运距离：15Km 3.消纳费:不包括 4.其他:工作面、放坡系数符合设计标准 | m3 | 23.95
36 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C20商品混凝土 | m3 | 16.88
37 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 1.栈道柱基 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 4.综合考虑泵送增加费 | m3 | 61.64
38 | 040303002002 | 混凝土基础 |  | 1.栈道柱基二次浇注 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C25 4.综合考虑泵送增加费 | m3 | 17.79
39 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 39.5
40 | 010505002002 | 基础模板 |  | 1.栈道柱基模板 | m2 | 304.69
41 | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm | t | 5.912
42 | 040901001002 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 | t | 0.814
43 | 010603001001 | 实腹钢柱 |  | 1.H型钢柱 2.钢材品种、规格:HW150*150*7*10（Q235B） 3.金属结构件场内运输 4.其他:具体做法按设计图纸及相关规范要求 | t | 10.535
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.H型钢梁 2.钢材品种、规格:HW150*150*7*10（Q235B） 3.金属结构件场内运输 4.其他:具体做法按设计图纸及相关规范要求 | t | 12.105
45 | 010607002001 | 钢支撑 |  | 1.钢支撑 2.钢材品种、规格:100*100*6厚镀锌角钢 3.金属结构件场内运输 4.其他:具体做法按设计图纸及相关规范要求 | t | 4.298
46 | 010605001001 | 钢平台、走道 |  | 1.钢走道 2.钢材品种:镀锌钢格栅网，1000*900*30mm 3.规格:板厚4mm，高度30mm，网格孔径尺寸:100*9mm 4.金属结构件场内运输 5.其他:具体做法按设计图纸及相关规范要求 | m2 | 346.92
47 | 010607006002 | 钢梯 |  | 1.钢梯 2.钢材品种、规格:50*50*3镀锌角钢，3厚镀锌钢板 3.金属结构件场内运输 4.其他:具体做法按设计图纸及相关规范要求 | t | 0.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010609003002 | 金属网栏 |  | 1.护栏围网 2.高度:1.1m 3.栏杆品种、规格:φ80*2.5mm厚镀锌钢管，50宽4厚镀锌钢板，φ10镀锌钢实心管，Φ30*1.8镀锌钢管 4.围网规格:304不锈钢绳网，2mm丝径60mm网孔 5.具体做法详见图纸 | m2 | 267.53
49 | 070114001001 | 预埋螺栓 |  | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:φ16，L=800mm 3.部位:栈道柱基 | t | 1.509
50 | 011402003001 | 金属面油漆 |  | 1.油漆品种:防锈漆 2.遍数:2遍 3.其他:具体做法按设计图纸及相关规范要求 | m2 | 920.18
绿化部分
清杂
51 | 050101001001 | 修剪乔木 |  | 1.乔木修剪 2.胸径:10-20cm | 株 | 50
52 | 050101005001 | 整理绿化用地 |  | 1.杂草、杂乱植物清理 2.弃运:综合 | m2 | 4626
乔木
53 | 050103001001 | 栽植乔木 |  | 1.种类:铁冬青 2.胸径:4-5cm 3.株高:2.5-3m 4.冠径:1.5-2.0m 5.其它:假植苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 050103001002 | 栽植乔木 |  | 1.种类:黄皮 2.胸径:4-5cm 3.株高:2.0-2.5m 4.冠径:1.5-2.0m 5.其它:假植苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 3
55 | 050103001003 | 栽植乔木 |  | 1.种类:三桠苦 2.胸径:1-2cm 3.株高:＞1.5m 4.冠径:0.6-1.0m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 6
56 | 050103001004 | 栽植乔木 |  | 1.种类:八角 2.胸径:3-4cm 3.株高:2.5-3.0m 4.冠径:1.5-2.0m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 3
57 | 050103001005 | 栽植乔木 |  | 1.种类:化州柚 2.胸径:1-2cm 3.株高:0.8-1.2m 4.冠径:0.5-0.7m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 6
58 | 050103001006 | 栽植乔木 |  | 1.种类:厚朴 2.胸径:3-5cm 3.株高:2.5-3.0m 4.冠径:1.5-2.2m 5.其它:盆苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 3
59 | 050103001007 | 栽植乔木 |  | 1.种类:土沉香 2.胸径:2-3cm 3.株高:2.0-2.5m 4.冠径:1.5-2.0m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 3
60 | 050103001008 | 栽植乔木 |  | 1.种类:檀香 2.胸径:2.5-3 3.株高:≥1.5m 4.冠径:1.0-1.5m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 050103001009 | 栽植乔木 |  | 1.种类:茶枝柑 2.胸径:2-3cm 3.株高:≥1.2m 4.冠径:≥0.8m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 3
62 | 050103001010 | 栽植乔木 |  | 1.种类:枳椇 2.胸径:3-4cm 3.株高:1.5-2.5m 4.冠径:0.8-1.2m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 3
63 | 050103001011 | 栽植乔木 |  | 1.种类:猴耳环 2.胸径:1-2cm 3.株高:＞1.2m 4.冠径:＞0.8m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 5
64 | 050103001012 | 栽植乔木 |  | 1.种类:簕欓花椒 2.胸径:1-2cm 3.株高:1.0-1.2m 4.冠径:＞0.6m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 7
65 | 050103001013 | 栽植乔木 |  | 1.种类:肉桂 2.胸径:0.8-1.2cm 3.株高:0.8-1.0m 4.冠径:0.2-0.3m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 12
66 | 050103001014 | 栽植乔木 |  | 1.种类:降香 2.胸径:3-4cm 3.株高:＞2.5m 4.冠径:1.5-2.0m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 5
67 | 050103001015 | 栽植乔木 |  | 1.种类:黄檗 2.胸径:1-1.5cm 3.株高:1-1.5m 4.冠径:0.4-0.6m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 050103001016 | 栽植乔木 |  | 1.种类:半枫荷 2.胸径:4-5cm 3.株高:2.5-3m 4.冠径:1.0-1.5m 5.其它:假植苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 3
69 | 050103001017 | 栽植乔木 |  | 1.种类:鹅掌楸 2.胸径:4-5cm 3.株高:3.0-4.0m 4.冠径:1.5-2.0m 5.其它:假植苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 3
70 | 050103001018 | 栽植乔木 |  | 1.种类:猪血木 2.胸径:≥1.5cm 3.株高:≥1.5m 4.冠径:≥0.5m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 3
71 | 050103001019 | 栽植乔木 |  | 1.种类:花榈木 2.胸径:3cm 3.株高:≥1.8m 4.冠径:≥1.0m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 6
灌木
72 | 050103002001 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:龙血树 2.株高:1.0-1.2m 3.冠径:1.0-1.2m 4.其他:盆苗，树形优美，全冠苗，形态多头状 | 株 | 3
73 | 050103002002 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:九里香 2.株高:0.8-1.0m 3.冠径:0.8-1.0m 4.其他:类球形，冠幅饱满，无空膛 | 株 | 4
74 | 050103002003 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:佛手 2.株高:0.8-1.0m 3.冠径:0.6-0.8m 4.其他:类球形，冠幅饱满，无空膛 | 株 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 050103002004 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:栀子 2.株高:1.0-1.2m 3.冠径:1.0-1.2m 4.其他:类球形，冠幅饱满，无空膛 | 株 | 6
76 | 050103002005 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:桃金娘 2.株高:1.0-1.2m 3.冠径:0.8-1.0m 4.其他:类球形，冠幅饱满，无空膛 | 株 | 8
77 | 050103002006 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:破布叶 2.株高:0.8-1.0m 3.冠径:0.8-1.0m 4.其他:类球形，冠幅饱满，无空膛 | 株 | 7
78 | 050103002007 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:秤星树 2.株高:0.5-0.6m 3.冠径:0.5-0.6m 4.其他:袋苗，冠幅饱满 | 株 | 12
79 | 050103002008 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:草珊瑚 2.株高:0.5-0.6m 3.冠径:0.5-0.6m 4.其他:袋苗，冠幅饱满 | 株 | 12
80 | 050103002009 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:阔叶十大功劳 2.株高:1.0-1.2m 3.冠径:0.6-0.8m 4.其他:袋苗，冠幅饱满 | 株 | 10
81 | 050103002010 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:杜鹃叶山茶 2.株高:1.0-1.2m 3.冠径:0.5-0.8m 4.其他:类球形，冠幅饱满，无空膛 | 株 | 6
82 | 050103002011 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:牛耳枫 2.株高:0.6-0.8m 3.冠径:0.6-0.8m 4.其他:类球形，冠幅饱满，无空膛 | 株 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 050103002012 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:紫金牛 2.株高:0.6-0.8m 3.冠径:0.6-0.8m 4.其他:袋苗，冠幅饱满 | 株 | 7
84 | 050103002013 | 栽植单株灌木 |  | 1.种类:粗叶榕 2.胸径/地径:1-2年生苗 3.株高:0.5-0.8m 4.冠径:0.3-0.5m 5.其它:袋苗，树形优美、全冠苗 | 株 | 12
地被
85 | 050103008001 | 栽植攀缘植物 |  | 1.种类:土茯苓 2.主茎(蔓)长:≥0.30m 3.单位面积株数:2株/平方 4.其他:竹架、蔓藤状，不脱脚，冠幅饱满、袋苗、密植 | 株 | 62
86 | 050103008002 | 栽植攀缘植物 |  | 1.种类:两面针 2.主茎(蔓)长:≥0.45m 3.单位面积株数:2株/平方 4.其他:竹架、蔓藤状，不脱脚，冠幅饱满、袋苗、密植 | 株 | 108
87 | 050103008003 | 栽植攀缘植物 |  | 1.种类:何首乌 2.主茎(蔓)长:≥0.2m 3.单位面积株数:2株/平方 4.其他:竹架、蔓藤状，不脱脚，冠幅饱满、袋苗、密植 | 株 | 36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 050103008004 | 栽植攀缘植物 |  | 1.种类:南海藤 2.主茎(蔓)长:≥0.60m 3.单位面积株数:2株/平方 4.其他:竹架、蔓藤状，不脱脚，冠幅饱满、袋苗、密植 | 株 | 60
89 | 050103008005 | 栽植攀缘植物 |  | 1.种类:巴戟天 2.主茎(蔓)长:≥0.25m 3.单位面积株数:2株/平方 4.其他:竹架、蔓藤状，不脱脚，冠幅饱满、袋苗、密植 | 株 | 86
90 | 050103008006 | 栽植攀缘植物 |  | 1.种类:百部 2.地径/主茎(蔓)长/主蔓径:2-3个芽+2-3个块根 3.单位面积株数:2株/平方 4.其他:竹架、蔓藤状，不脱脚，冠幅饱满、袋苗、密植 | 株 | 80
91 | 050103008007 | 栽植攀缘植物 |  | 1.种类:胡椒 2.地径/主茎(蔓)长/主蔓径:长度>35cm，直径>0.7cm，生根节≥4节 3.单位面积株数:2株/平方 4.其他:竹架、蔓藤状，不脱脚，冠幅饱满、袋苗、密植 | 株 | 112
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:益智 2.株高/冠径:0.3-0.35m/0.3-0.35m 3.单位面积株数:9株/平方 4.其他:袋苗，分支多，枝叶饱满、密植不露土 | m2 | 80.2
93 | 050103009002 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:砂仁 2.株高/冠径:0.3-0.35m/0.3-0.35m 3.单位面积株数:9株/平方 4.其他:袋苗，分支多，枝叶饱满、密植不露土 | m2 | 65.73
94 | 050103009003 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:板蓝 2.株高/冠径:0.3-0.35m/0.3-0.35m 3.单位面积株数:9株/平方 4.其他:袋苗，分支多，枝叶饱满、密植不露土 | m2 | 99.52
95 | 050103009004 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:华重楼 2.株高/冠径:0.3-0.35m/0.3-0.35m 3.单位面积株数:9株/平方 4.其他:袋苗，分支多，枝叶饱满、密植不露土 | m2 | 91.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
96 | 050103009005 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:白及 2.株高/冠径:0.3-0.35m/0.3-0.35m 3.单位面积株数:9株/平方 4.其他:袋苗，分支多，枝叶饱满、密植不露土 | m2 | 80.92
97 | 050103009006 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:白及（花箱种植） 2.株高/冠径:0.3-0.35m/0.3-0.35m 3.单位面积株数:9株/平方 4.其他:袋苗，分支多，枝叶饱满、密植不露土 | m2 | 17.31
98 | 050103009007 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:龙脷叶 2.株高/冠径:0.2-0.4m/0.2-0.4m 3.单位面积株数:9株/平方 4.其他:袋苗，分支多，枝叶饱满、密植不露土 | m2 | 27.92
99 | 050103009008 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:铁皮石斛 2.株高/冠径:0.3-0.35m/0.15-0.2m 3.单位面积株数:9株/平方 4.其他:袋苗，分支多，枝叶饱满、密植不露土 | m2 | 20.06
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 050103009009 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:走马胎 2.株高/冠径:0.4-0.6/0.3-0.5m 3.单位面积株数:9株/平方 4.其他:袋苗，分支多，枝叶饱满、密植不露土 | m2 | 49.72
101 | 050103009010 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:高良姜 2.株高:≥0.30m 3.单位面积株数:9株/平方 4.其他:杯苗，分支多，枝叶饱满、密植不露土 | m2 | 60.01
102 | 050103009011 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:广藿香 2.株高:≥0.15m 3.单位面积株数:9株/平方 4.其他:杯苗，分支多，枝叶饱满、密植不露土 | m2 | 22.09
103 | 050103009012 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:千斤拔 2.株高:≥0.25m 3.单位面积株数:9株/平方 4.其他:杯苗，分支多，枝叶饱满、密植不露土 | m2 | 23.01
电气部分
土石方
104 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖沟槽土方 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:综合 4.用途:原土利用 5.其他:工作面、放坡系数符合设计标准 | m3 | 172.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土方 2.密实度要求:符合设计及规范要求 3.其他:工作面、放坡系数符合设计标准 | m3 | 170.25
106 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.密实度:按设计及规范要求 2.材料品种、规格:中粗砂（机制砂） | m3 | 1.06
107 | 040305001001 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:砂碎石 2.厚度:15cm | m3 | 0.37
路灯、线管
108 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4mm2 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6/1kV 5.敷设方式:综合考虑 | m | 1116.41
109 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:JHS-4*6mm2 3.敷设方式:综合考虑 | m | 79.07
110 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.规格:PVC25 3.配置形式:埋地敷设 | m | 972.49
111 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:电线管 2.规格:PVC32 3.配置形式:埋地敷设 | m | 64.46
112 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100*3.5mm 3.配置形式:埋地敷设 | m | 3.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:灯带 2.规格:LED,DC24V 9W 3000K IP65,L=1000mm | m | 357.23
114 | 030413012001 | 景观灯 |  | 1.名称:庭院灯 2.基础:C30商品混凝土 3.规格:LED光源，AC220，30W*2，3500K,IP65,灯杆:H=2.5m,2.5mm厚Q235碳钢热镀锌杆 4.接地线材质、规格:热镀锌角钢∠50X50X5 L=2500 5.混凝土模板制作、安装 6.具体做法详见图纸 | 套 | 15
115 | 030505006001 | 电源 |  | 1.名称:防水变压电源 2.型号:400W,220V转DC24V IP65 | 台 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.手孔井 2.规格:净长*净宽*高:0.54*0.54*0.65m 3.垫层:15cm厚C20素砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖 5.墙厚:12cm 6.抹面要求:内侧抹20厚1:3防水砂浆 7.圈梁:15cm厚C25素砼 8.盖板材质、规格:600*600*110成品不锈钢凹井盖 9.混凝土模板制作、安装 10.具体做法详见图纸 | 座 | 5
水泥路面修复
117 | 040202010001 | 碎石 |  | 1.石料规格:级配砂石 2.厚度:15cm | m2 | 1.75
118 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.水养生 | m2 | 1.75
119 | 041001001001 | 路面切缝 |  | 1.名称:路面切缝 2.材质:混凝土路面 3.厚度:20cm | m | 7.17
120 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm | m2 | 1.75
121 | 041001003001 | 拆除基层 |  | 1.材质:级配砂石垫层 2.厚度:15cm | m2 | 1.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
122 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:石方 2.运距:15km | m3 | 0.35
123 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.弃料品种:土方 2.运距:15km | m3 | 0.26
给排水部分
124 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.材质:PE塑料给水管 2.规格:DN32，PN≥1.0MPa 3.连接形式:热熔对接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 5.安装部位:室外 6.介质:水 | m | 35.52
125 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质:PE塑料给水管 2.规格:DN40，PN≥1.0MPa 3.连接形式:热熔对接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 5.安装部位:室外 6.介质:水 | m | 1133.64
126 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:PE塑料给水管 2.规格:DN50，PN≥1.0MPa 3.连接形式:热熔对接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 5.安装部位:室外 6.介质:水 | m | 40.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
127 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.材质:PE塑料给水管 2.规格:DN65，PN≥1.0MPa 3.连接形式:热熔对接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 5.安装部位:室外 6.介质:水 | m | 267.87
128 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.材质:PE塑料给水管 2.规格:DN80，PN≥1.0MPa 3.连接形式:热熔对接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 5.安装部位:室外 6.介质:水 | m | 90.59
129 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.材质:PE塑料给水管 2.规格:DN50，PN≥1.6MPa 3.连接形式:热熔对接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 5.安装部位:室外 6.介质:水 | m | 147.8
130 | 031002001001 | 埋地散射喷头 |  | 1.类型:埋地散射喷头 2.规格、压力等级:工作压力0.2MPa，射程2m，流量0.3m³/h，全圆 | 个 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
131 | 031002001002 | 埋地散射喷头 |  | 1.类型:埋地散射喷头 2.规格、压力等级:工作压力0.17MPa，流量0.12m /h，射程4.6m，弹射出度10cm | 个 | 27
132 | 031002001003 | 埋地散射喷头 |  | 1.类型:埋地散射喷头 2.规格、压力等级:工作压力0.14MPa，流量0.44m /h(全圆)，射程3.0m，弹射出度15cm | 个 | 87
133 | 031002001004 | 埋地散射喷头 |  | 1.类型:埋地散射喷头 2.规格、压力等级:工作压力0.14MPa，流量0.34m /h(全圆)，射程2.4m，弹射出度15cm | 个 | 89
134 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:铜制球阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 2
135 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 2
136 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN80 | 个 | 1
137 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.挖沟槽土方 2.土壤类别:按地质勘察报告 3.挖土深度:综合 4.用途:原土利用 5.其他:工作面、放坡系数符合设计标准 | m3 | 507.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填土方 2.密实度要求:符合设计及规范要求 3.其他:工作面、放坡系数符合设计标准 | m3 | 498.09
139 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.阀门井 2.规格:净长*净宽*高:0.7*0.7*1.0m 3.垫层:10cm厚C25素砼 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 5.墙厚:24cm 6.圈梁:15cm厚C25素砼 7.盖板材质、规格:800*800树脂凹井盖(成品) 8.抹灰:内外底面抹20厚1:2.5防水水泥砂浆 9.混凝土模板制作、安装 10.具体做法详见图纸 | 座 | 5
本页小计
合计

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 数量 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 041201017001 |  | 文明施工
1.2 | 041201018001 |  | 环境保护
1.3 | 041201016001 |  | 临时设施
1.4 | 041201019001 |  | 安全生产
1.5 | 041201001001 |  | 脚手架
1.6 | 050403001001 |  | 树木支撑架
1.7 | 050402001001 |  | 植物养护
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 34317.94
2 | 专业工程暂估价 |  | 36242
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 |  |  | 70559.94 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 686358.78 | 5 | 34317.94
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 34317.94 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 34317.94 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 树标识牌 | 1587 | 13 |  | 1600
2 | 科普标识牌 | 9987 | 13 |  | 10000
3 | 成品座椅 | 2487 | 13 |  | 2500
4 | 禁止采摘标识牌 | 237 | 13 |  | 250
5 | LOGO发光字 | 1587 | 13 |  | 1600
6 | 科普牌 | 2559 | 13 |  | 2572
7 | 成品玻璃钢花槽 | 7307 | 13 |  | 7320
8 | 栏杆科普标识牌 | 5387 | 13 |  | 5400
9 | 水泵组 | 4987 | 13 |  | 5000
本页小计 |  | 36125 | 117 |  | 36242
合计 |  | 36125 | 117 |  | 36242 |  |  |  |  | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
1 | 30厚米黄色文化石 | m2 | 20.1697 |  | 101.14
2 | 4厚镀锌钢板 | t | 0.9123 |  | 3690
3 | 600*300*50mm厚抛光芝麻黑花岗岩 | m2 | 6.5874 |  | 247.38
4 | 800*800树脂凹井盖(成品) | 套 | 5 |  | 130
5 | H型钢（Q235B） HW150*150*7*10 | t | 23.9984 |  | 3480
6 | MU10砖 240×115×53 | 千块 | 2.2242 |  | 330
7 | PE塑料给水管 DN32，PN≥1.0MPa | m | 36.2304 |  | 3.85
8 | PE塑料给水管 DN50，PN≥1.6MPa | m | 150.756 |  | 5.71
9 | PE塑料给水管 DN80，PN≥1.0MPa | m | 91.9489 |  | 7.62
10 | PE塑料给水管 DN65，PN≥1.0MPa | m | 271.8881 |  | 6.19
11 | PE塑料给水管 DN50，PN≥1.0MPa | m | 41.3406 |  | 4.76
12 | PE塑料给水管 DN40，PN≥1.0MPa | m | 1156.3128 |  | 4.17
13 | φ10镀锌钢实心管 | t | 0.7116 |  | 3690
14 | Φ30*1.8镀锌钢管 | t | 0.4869 |  | 3690
15 | φ80*2.5mm厚镀锌钢管 | t | 1.8567 |  | 3690
16 | 八角 胸径3-4cm，高度2.5-3.0m，冠幅1.5-2.0m | 株 | 3.12 |  | 350
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
17 | 巴戟天 主茎(蔓)长:≥0.25m | 株 | 60.0095 |  | 2
18 | 白布 | kg | 2.1518 |  | 2.75
19 | 白及 高度（m）：0.3-0.35m；冠幅（m）0.3-0.35m | 株 | 928.2735 |  | 1.2
20 | 白棉纱 | kg | 0.2866 |  | 11.47
21 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0006 |  | 350
22 | 百部 2-3个芽+2-3个块根 | 株 | 84 |  | 3
23 | 板枋材 综合 | m3 | 0.9573 |  | 1592.08
24 | 板蓝 高度（m）：0.3-0.35m；冠幅（m）0.3-0.35m | 株 | 940.464 |  | 1
25 | 半枫荷 胸径4-5cm；高度2.5-3m；冠幅1.0-1.5m； | 株 | 3.12 |  | 350
26 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.4316 |  | 330
27 | 丙烯酸彩色标线漆 | kg | 125.6331 |  | 16.35
28 | 不锈钢方钢 □30*1.5mm | kg | 216 |  | 12.75
29 | 不锈钢钢丝网 304不锈钢绳网，2mm丝径60mm网孔 | m2 | 280.9065 |  | 7.08
30 | 草珊瑚 株高:0.5-0.6m，冠径:0.5-0.6m | 丛 | 12.48 |  | 5
31 | 草酸 | kg | 0.0643 |  | 5.59
32 | 茶枝柑 胸径2~3cm；高度≥1.2m；冠幅≥0.8m | 株 | 3.12 |  | 38
33 | 沉头螺钉 M6×55~65 | 十套 | 4.896 |  | 0.85
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
34 | 成品不锈钢凹井盖 600*600*110mm | 套 | 5 |  | 535
35 | 秤星树 株高:0.5-0.6m，冠径:0.5-0.6m | 丛 | 12.48 |  | 7
36 | 垂直接地极 热镀锌角钢∠50X50X5 L=2500 | 根 | 15.75 |  | 30.01
37 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0405 |  | 9.37
38 | 粗叶榕 胸径/地径:1-2年生苗，株高:0.5-0.8m，冠径:0.3-0.5m | 丛 | 12.48 |  | 5
39 | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.3979 |  | 20
40 | 灯带 LED,DC24V 9W 3000K IP65,L=1000mm | m | 360.8023 |  | 9.32
41 | 低合金钢耐热焊条 综合 | kg | 90.6896 |  | 12.75
42 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 0.3523 |  | 6.78
43 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 120.1798 |  | 6.78
44 | 地脚螺栓 M20×300 | 十套 | 6.12 |  | 23.93
45 | 电动单级离心清水泵 出口直径100(mm) | 台班 | 0.2076 |  | 38.38
46 | 电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m) | 台班 | 48.0293 |  | 33.61
47 | 电动夯实机 夯击能量250(N·m) | 台班 | 0.0411 |  | 29.17
48 | 电动空气压缩机 排气量10(m3/min) | 台班 | 0.006 |  | 415.92
49 | 电动空气压缩机 排气量1(m3/min) | 台班 | 1.4614 |  | 56.3
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
50 | 电动双筒慢速卷扬机 牵引力30(kN) | 台班 | 0.0018 |  | 294.23
51 | 垫木 | m3 | 0.344 |  | 1549.95
52 | 吊装夹具 | 套 | 0.3455 |  | 180
53 | 杜鹃叶山茶 株高:1.0-1.2m，冠径:0.5-0.8m | 丛 | 6.24 |  | 30
54 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.9 |  | 3.69
55 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 15.4 |  | 4.74
56 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 45.5393 |  | 4.77
57 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 0.2089 |  | 4.8
58 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 7.3647 |  | 4.74
59 | 镀锌地线夹 100 | 套 | 2.2186 |  | 2.84
60 | 镀锌钢板 3mm | t | 0.6403 |  | 3771.44
61 | 镀锌钢板 综合 | kg | 8.49 |  | 3.69
62 | 镀锌钢格栅网（1000*900*30mm） 板厚4mm，高度30mm，网格孔径尺寸:100*9mm | m2 | 346.92 |  | 170
63 | 镀锌钢管 DN100，壁厚3.5mm | m | 3.6977 |  | 43.4
64 | 镀锌钢管接头 100×4 | 个 | 0.5547 |  | 8.5
65 | 镀锌钢管塑料护口 DN100 | 个 | 0.2958 |  | 0.73
66 | 镀锌角钢 100*100*6厚 | t | 4.5559 |  | 4300
67 | 镀锌角钢 50*50*5厚 | t | 0.2819 |  | 4300
68 | 镀锌锁紧螺母 DN100×3 | 十套 | 0.0296 |  | 101.96
69 | 对焊机 容量75(kV | 台班 | 0.5537 |  | 121.68
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
·A)
70 | 鹅掌楸 胸径4-5cm；高度3.0-4.0m；冠幅1.5-2.0m； | 株 | 3.12 |  | 300
71 | 二氧化碳 | m3 | 168.4027 |  | 4.72
72 | 二氧化碳气体保护焊机 电流450(A) | 台班 | 6.4446 |  | 120.86
73 | 二氧化碳药芯焊丝 V-71 | kg | 155.5902 |  | 10.99
74 | 防水变压电源 400W,220V转DC24V IP65 | 台 | 12 |  | 250
75 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 1.9552 |  | 35.5
76 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.4352 |  | 16.39
77 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 199.6273 |  | 13.7
78 | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 0.1024 |  | 14.1
79 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 4.3898 |  | 26.42
80 | 佛手 株高:0.8-1.0m，冠径:0.6-0.8m | 丛 | 10.4 |  | 15
81 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 2.1978 |  | 320
82 | 刚性难燃管 PVC32 | m | 70.906 |  | 4.13
83 | 刚性难燃管 PVC25 | m | 1069.739 |  | 2.51
84 | 钢板 8~15 | kg | 6.948 |  | 3.2
85 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径500以内(mm) | 台班 | 0.0122 |  | 65.7
86 | 钢筋切断机 直径40(mm) | 台班 | 0.0056 |  | 48.31
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
87 | 钢筋调直机 直径40(mm) | 台班 | 0.0104 |  | 54.68
88 | 钢筋弯曲机 直径40(mm) | 台班 | 0.0252 |  | 30.06
89 | 钢锯片 φ300 | 片 | 0.0746 |  | 264.96
90 | 钢锯条 | 条 | 54.036 |  | 0.43
91 | 钢轮内燃压路机 工作质量15(t) | 台班 | 0.0028 |  | 700.51
92 | 钢轮内燃压路机 工作质量12(t) | 台班 | 0.0459 |  | 605.9
93 | 钢轮内燃压路机 工作质量8(t) | 台班 | 0.0005 |  | 488.08
94 | 钢模板 | kg | 0.3323 |  | 4.44
95 | 钢丝绳 φ14.1~15 | kg | 102.5784 |  | 3.66
96 | 钢丝绳 φ12.5 | m | 0.0473 |  | 5.54
97 | 钢支撑 | kg | 73.9593 |  | 3.88
98 | 高良姜 株高:≥0.30m | 株 | 567.0945 |  | 8
99 | 高压风管 | m | 0.0016 |  | 21.88
100 | 高压橡胶管 综合 | m | 0.7149 |  | 59.37
101 | 隔离剂 | kg | 6.652 |  | 7.05
102 | 管箍 | 个 | 0.4765 |  | 9.29
103 | 管子切断套丝机 管径159(mm)内 | 台班 | 0.216 |  | 39.52
104 | 广藿香 株高:≥0.15m | 株 | 208.7505 |  | 3
105 | 焊接钢管 DN20 | kg | 2.881 |  | 4.19
106 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 1.2911 |  | 4.57
107 | 合金钢钻头 一字型 | 个 | 0.0121 |  | 4.74
108 | 何首乌 主茎(蔓)长:≥0.2m | 株 | 37.8 |  | 5
109 | 黑玛钢活接头 | 个 | 1.01 |  | 53.81
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
DN80
110 | 黑玛钢活接头 DN65 | 个 | 2.02 |  | 38.28
111 | 黑玛钢活接头 DN40 | 个 | 2.02 |  | 15.19
112 | 猴耳环 胸径1-2cm；高度＞1.2m；冠幅＞0.8m | 株 | 5.2 |  | 12
113 | 厚朴 胸径3-5cm；高度2.5-3.0m；冠幅：1.5-2.2m | 株 | 3.12 |  | 350
114 | 厚漆 | kg | 0.0879 |  | 10.26
115 | 胡椒 长度>35cm，直径>0.7cm，生根节≥4节 | 株 | 117.6 |  | 2
116 | 花岗岩(烧面芝麻灰) 300*600*20mm | m2 | 12.1686 |  | 97
117 | 花榈木 胸径3.0cm；高度≥1.8m；冠幅≥1.0m | 株 | 6.24 |  | 60
118 | 华重楼 高度（m）：0.3-0.35m；冠幅（m）0.3-0.35m | 株 | 868.455 |  | 1
119 | 化州柚 胸径1-2cm；高度0.8-1.2m；冠幅0.5-0.7m | 株 | 6.24 |  | 80
120 | 环氧富锌底漆 | kg | 34.9546 |  | 29.3
121 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 3.4954 |  | 31.25
122 | 黄檗 胸径1-1.5cm；高度1-1.5m；冠幅0.4-0.6m | 株 | 6.24 |  | 50
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
123 | 黄皮 胸径:4-5cm，高度2.0-2.5m，冠径:1.5-2.0m | 株 | 3.12 |  | 350
124 | 灰色透水砖 300*300*60mm | m2 | 224.3286 |  | 60
125 | 混凝土切缝机 功率7.5(kW) | 台班 | 1.4003 |  | 33.65
126 | 混凝土输送泵车 输送量90(m3/h) | 台班 | 0.3416 |  | 2418.53
127 | 混凝土振捣器 (平板式) | 台班 | 0.1055 |  | 11.72
128 | 混凝土振捣器 (插入式) | 台班 | 0.442 |  | 10.49
129 | 机动翻斗车 装载质量1(t) | 台班 | 0.8137 |  | 301.04
130 | 机油 综合 | kg | 0.092 |  | 6.96
131 | 剪板机 厚度×宽度40×3100(mm) | 台班 | 0.024 |  | 659.94
132 | 降香 胸径3-4cm；高度＞2.5m；冠幅1.5-2.0m； | 株 | 5.2 |  | 250
133 | 交流弧焊机 容量40(kV·A) | 台班 | 4.8872 |  | 123.13
134 | 交流弧焊机 容量30(kV·A) | 台班 | 0.3397 |  | 94.7
135 | 交流弧焊机 容量21(kV·A) | 台班 | 2.7 |  | 64.83
136 | 脚手架钢管 φ51×3.5 | m | 0.6434 |  | 13.08
137 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.0435 |  | 7.05
138 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 0.0738 |  | 5.62
139 | 脚手架接驳管 φ43×350 | 支 | 0.2195 |  | 5.74
140 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 0.492 |  | 5.24
141 | 九里香 株高: | 丛 | 4.16 |  | 56.09
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
0.8-1.0m，冠径:0.8-1.0m
142 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 22.32 |  | 0.13
143 | 阔叶十大功劳 株高:1.0-1.2m，冠径:0.6-0.8m | 丛 | 10.4 |  | 25
144 | 簕欓花椒 胸径1-2cm；高度1.0-1.2m；冠幅＞0.6m | 株 | 7.28 |  | 5
145 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.4304 |  | 6.92
146 | 沥青漆 | kg |  |  | 10.26
147 | 沥青清漆 | kg | 0.3 |  | 6.45
148 | 两面针 主茎(蔓)长:≥0.45m | 株 | 113.4 |  | 3
149 | 零星卡具 | kg | 384.142 |  | 5.47
150 | 六角空心钢 综合 | kg | 0.0192 |  | 4.01
151 | 六角螺栓 综合 | kg | 1612.7828 |  | 5.34
152 | 龙脷叶 高度（m）：0.2-0.4m；冠幅（m）0.2-0.4m | 株 | 263.844 |  | 10
153 | 龙血树 株高:1.0-1.2m，冠径:1.0-1.2m | 丛 | 3.12 |  | 53.27
154 | 路面除线机 功率5.5(kW) | 台班 | 0.9 |  | 323.27
155 | 轮胎式装载机 斗容量2(m3) | 台班 | 0.0009 |  | 837.6
156 | 轮胎式装载机 斗容量1.5(m3) | 台班 | 0.0005 |  | 752.71
157 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.8671 |  | 26
158 | 螺纹钢筋 φ10~25 | t | 6.1485 |  | 3200
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
159 | 螺纹钢筋 φ25以内 | t | 0.0441 |  | 3200
160 | 裸铜线 2.5~4mm2 | m | 6.12 |  | 1.6
161 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3) | 台班 | 1.762 |  | 1439.74
162 | 履带式推土机 功率75(kW) | 台班 | 0.1784 |  | 1039.8
163 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 1.037 |  | 14.02
164 | 麻袋 | 个 | 1.4278 |  | 1.89
165 | 埋地散射喷头 工作压力0.14MPa，流量0.34m /h(全圆)，射程2.4m，弹射出度15cm | 个 | 89.89 |  | 81
166 | 埋地散射喷头 工作压力0.14MPa，流量0.44m /h(全圆)，射程3.0m，弹射出度15cm | 个 | 87.87 |  | 74
167 | 埋地散射喷头 工作压力0.17MPa，流量0.12m /h，射程4.6m，弹射出度10cm | 个 | 27.27 |  | 62
168 | 埋地散射喷头 工作压力0.2MPa，射程2m，流量0.3m³/h，全圆 | 个 | 12.12 |  | 52
169 | 毛石 综合 | m3 | 19.8482 |  | 95
170 | 密封胶圈 | 个 | 2.1446 |  | 13.33
171 | 棉纱 | kg | 0.166 |  | 11.47
172 | 模板嵌缝料 | kg | 15.9395 |  | 1.71
173 | 木工圆锯机 直径500(mm) | 台班 | 0.0215 |  | 28.17
174 | 木脚手板 | m3 | 0.01 |  | 1303.48
175 | 木脚手杆 | m3 | 0.005 |  | 1282.05
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
176 | 木螺钉 M2~4×6~65 | 十套 | 81.7342 |  | 0.18
177 | 南海藤 主茎(蔓)长:≥0.60m | 株 | 63 |  | 5
178 | 难燃塑料管接头 32 | 个 | 13.2788 |  | 0.61
179 | 难燃塑料管接头 25 | 个 | 200.3329 |  | 0.53
180 | 内燃空气压缩机 排气量3(m3/min) | 台班 | 0.0488 |  | 228.03
181 | 牛耳枫 株高:0.6-0.8m，冠径:0.6-0.8m | 丛 | 5.2 |  | 15
182 | 喷涂机 | 台班 | 1.0455 |  | 36.05
183 | 漂白粉 综合 | kg |  |  | 5.31
184 | 平板拖车组 装载质量20(t) | 台班 | 0.4172 |  | 1354.36
185 | 平地机 功率120(kW) | 台班 | 0.0107 |  | 1181.21
186 | 平地机 功率90(kW) | 台班 | 0.0024 |  | 969.68
187 | 破布叶 株高:0.8-1.0m，冠径:0.8-1.0m | 丛 | 7.28 |  | 10
188 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30（泵送） | m3 | 62.5646 |  | 350
189 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30细石 | m3 | 0.24 |  | 340
190 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 2.7899 |  | 340
191 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25（泵送） | m3 | 18.0569 |  | 340
192 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C2 | m3 | 3.8657 |  | 330
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
5
193 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 40.9997 |  | 320
194 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 1.4898 |  | 310
195 | 其他材料费 | 元 | 2918.5245 |  | 1
196 | 汽车式起重机 提升质量40(t) | 台班 | 3.8026 |  | 1859.52
197 | 汽车式起重机 提升质量25(t) | 台班 | 0.4172 |  | 1307.64
198 | 汽车式起重机 提升质量20(t) | 台班 | 0.044 |  | 1243.46
199 | 汽车式起重机 提升质量16(t) | 台班 | 0.0229 |  | 1156.64
200 | 汽车式起重机 提升质量8(t) | 台班 | 0.4859 |  | 919.66
201 | 汽油 综合 | kg | 3.2278 |  | 9.82
202 | 千斤拔 株高:≥0.25m | 株 | 217.4445 |  | 5
203 | 嵌缝料 | kg | 0.3894 |  | 0.58
204 | 球墨铸铁闸阀 DN80 | 个 | 1.01 |  | 160
205 | 球墨铸铁闸阀 DN65 | 个 | 2.02 |  | 121
206 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 0.8868 |  | 3240
207 | 人工费 | 元 | 141179.8231 |  | 0.99
208 | 溶剂油 | kg | 0.0365 |  | 3.94
209 | 肉桂 胸径0.8-1.2cm；高度0.8-1.0m；冠幅0.2-0.3m | 株 | 12.48 |  | 2
210 | 洒水车 罐容量8000(L | 台班 | 4.5959 |  | 715.97
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
)
211 | 洒水车 罐容量6000(L) | 台班 | 0.0348 |  | 694.85
212 | 三桠苦 胸径1-2cm，高度＞1.5m，冠幅0.6-1.0m | 株 | 6.24 |  | 5
213 | 杀虫车 装载质量1.5(t) | 台班 | 0.7995 |  | 459.72
214 | 杀虫剂 | kg | 11.8144 |  | 17.09
215 | 砂轮切割机 砂轮直径400(mm) | 台班 | 0.032 |  | 33.22
216 | 砂仁 高度（m）：0.3-0.35m；冠幅（m）0.3-0.35m | 株 | 621.1485 |  | 2
217 | 烧面芝麻灰花岗岩侧石 500×300×120 | m | 16.5648 |  | 123.84
218 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 0.1311 |  | 348
219 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 6.2631 |  | 343
220 | 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 0.9101 |  | 358
221 | 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15 | m3 | 0.2821 |  | 353
222 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 0.0397 |  | 348
223 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 8.0311 |  | 318
224 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 0.1811 |  | 313
225 | 石粉 | m3 | 22.0418 |  | 80
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
226 | 石蜡 | kg | 0.172 |  | 3
227 | 试压泵 压力3(MPa) | 台班 | 0.4272 |  | 19.07
228 | 室外塑料给水管热熔管件 DN32 | 个 | 10.5139 |  | 1.45
229 | 室外塑料给水管热熔管件 DN80 | 个 | 24.7311 |  | 2.89
230 | 室外塑料给水管热熔管件 DN65 | 个 | 75.2715 |  | 2.35
231 | 室外塑料给水管热熔管件 DN50 | 个 | 52.9207 |  | 1.8
232 | 室外塑料给水管热熔管件 DN40 | 个 | 324.221 |  | 1.45
233 | 手动油锯机 | 台班 | 3.15 |  | 23.19
234 | 熟耕土(松方) | m3 | 27.8285 |  | 45.3
235 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 2.2585 |  | 3.28
236 | 水 | m3 | 784.2511 |  | 3.9
237 | 水泥石屑(碎石)混合料 | m3 | 16.191 |  | 0
238 | 松节油 | kg | 62.4308 |  | 8.84
239 | 松杂板枋材 | m3 | 0.5954 |  | 1180.62
240 | 塑料灯带卡子 | 十个 | 41.2601 |  | 0.15
241 | 塑料接线柱 双线 | 个 | 15.45 |  | 0.85
242 | 塑料篾 | kg | 3.096 |  | 3.73
243 | 塑料排水管 DN50 | m | 4.08 |  | 5.84
244 | 碎石 60 | m3 | 0.0798 |  | 120
245 | 碎石 40 | m3 | 0.3778 |  | 120
246 | 碎石 20 | m3 | 0.1377 |  | 120
247 | 碎石 20~40 | m3 | 0.2794 |  | 120
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
248 | 檀香 胸径2.5~3cm；高度≥1.5m；冠幅1.0-1.5m | 株 | 3.12 |  | 180
249 | 桃金娘 株高:1.0-1.2m，冠径:0.8-1.0m | 丛 | 8.32 |  | 10
250 | 陶粒 | m3 | 0.6895 |  | 159.29
251 | 铁冬青 胸径:4-5cm，高度2.5-3.0m，冠径:1.5-2.0m | 株 | 3.12 |  | 70.49
252 | 铁件 综合 | kg | 200.5575 |  | 4.46
253 | 铁皮石斛 高度（m）：0.2-0.4m；冠幅（m）0.2-0.4m | 株 | 189.567 |  | 15.32
254 | 铁砂布 0~2# | 张 | 11.0912 |  | 0.94
255 | 庭院灯 LED光源，AC220，30W*2，3500K,IP65,灯杆:H=2.5m,2.5mm厚Q235碳钢热镀锌杆 | 套 | 15.15 |  | 420
256 | 通用种植土(松方) | m3 | 1.8113 |  | 32.97
257 | 铜芯电缆 JHS-4*6mm2 | m | 79.8607 |  | 16.12
258 | 铜芯电缆 YJV-3*4mm2 | m | 1127.5741 |  | 12.65
259 | 铜制球阀 DN40 | 个 | 2.02 |  | 54.16
260 | 土沉香 胸径2~3cm；高度2.0-2.5m；冠幅1.5-2.0m | 株 | 3.12 |  | 150
261 | 土茯苓 主茎(蔓)长:≥0.30m | 株 | 65.1 |  | 2.5
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
262 | 土工布 | m2 | 15.4255 |  | 2.38
263 | 脱模剂 | kg | 31.899 |  | 5.13
264 | 稳定土厂拌设备 125(m3/h)内 | 台班 | 0.0324 |  | 2426.88
265 | 无机肥(复合肥) | kg | 199.1219 |  | 3.21
266 | 稀释剂 | kg | 4.1521 |  | 16.7
267 | 橡胶板 4~15 | kg | 0.07 |  | 11.09
268 | 橡胶板 1~3 | kg | 1.7482 |  | 25.7
269 | 橡胶软管 DN20 | m | 1.2558 |  | 5
270 | 压力表弯管 DN15 | 个 | 0.3979 |  | 5.56
271 | 氧气 | m3 | 198.8627 |  | 5.16
272 | 摇臂钻床 钻孔直径50(mm) | 台班 | 0.044 |  | 30.38
273 | 乙炔气 | kg | 109.0577 |  | 13.3
274 | 益智 高度（m）：0.3-0.35m；冠幅（m）0.3-0.35m | 株 | 757.89 |  | 2
275 | 硬脂酸 | kg | 0.2152 |  | 6.33
276 | 油性防锈漆 | kg | 1.534 |  | 7.52
277 | 有机肥 | t | 7.3665 |  | 1371.68
278 | 余土外运 | m3 | 55.1392 |  | 0
279 | 预拌混凝土 | m3 | 130.0066 |  | 0
280 | 预拌砂浆 | m3 | 6.2764 |  | 0
281 | 预拌水泥防水砂浆 1:2 | m3 | 1.1944 |  | 0
282 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 8.0473 |  | 0
283 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.1311 |  | 0
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
284 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.2574 |  | 0
285 | 预拌水泥砂浆 1:1 | m3 | 0.0397 |  | 0
286 | 圆钉 50~75 | kg | 15.3651 |  | 3.54
287 | 圆钉 综合 | kg | 7.651 |  | 5.36
288 | 载货汽车 装载质量6(t) | 台班 | 0.2242 |  | 552.75
289 | 载货汽车 装载质量5(t) | 台班 | 0.0359 |  | 530.56
290 | 载货汽车 装载质量4(t) | 台班 | 0.805 |  | 506.6
291 | 栀子花 株高:1.0-1.2m，冠径:1.0-1.2m | 丛 | 6.24 |  | 10
292 | 枳椇 胸径3~4cm；高度1.5-2.5m；冠幅0.8-1.2m | 株 | 3.12 |  | 60
293 | 制作基价 | 元 | 55728.539 |  | 1
294 | 中砂 机制砂 | m3 | 1.5849 |  | 120
295 | 猪血木 胸径≥1.5cm；高度≥1.5m；冠幅≥0.5m | 株 | 3.12 |  | 60
296 | 紫金牛 株高:0.6-0.8m，冠径:0.6-0.8m | 丛 | 7.28 |  | 5
297 | 自卸汽车 装载质量15(t) | 台班 | 0.0182 |  | 1216.62
298 | 自卸汽车 装载质量12(t) | 台班 | 0.0778 |  | 1093.68
299 | 自卸汽车 装载质量8(t) | 台班 | 0.0778 |  | 745.64
300 | 走马胎 高度（m）：0.4-0.6；冠幅（m）0.3-0.5m | 株 | 469.854 |  | 2.5
301 | 组合钢模板 | kg | 188.08 |  | 5.41
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
61
302 | 履带式推土机 功率75(kW) | 台班 | 0.0899 |  | 0
303 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3) | 台班 | 0.892 |  | 0
304 | 轮胎式装载机 斗容量1.5(m3) | 台班 | 0.1292 |  | 0
305 | 轮胎式装载机 斗容量2(m3) | 台班 | 0.0648 |  | 0
306 | 平地机 功率90(kW) | 台班 | 0.0063 |  | 0
307 | 钢轮内燃压路机 工作质量8(t) | 台班 | 0.0204 |  | 0
308 | 钢轮内燃压路机 工作质量15(t) | 台班 | 0.1587 |  | 0
309 | 电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m) | 台班 | 17.6585 |  | 0
310 | 汽车式起重机 提升质量16(t) | 台班 | 1.1797 |  | 0
311 | 载货汽车 装载质量4(t) | 台班 | 1.0455 |  | 0
312 | 载货汽车 装载质量5(t) | 台班 | 0.0049 |  | 0
313 | 载货汽车 装载质量6(t) | 台班 | 4.5654 |  | 0
314 | 自卸汽车 装载质量15(t) | 台班 | 1.3832 |  | 0
315 | 机动翻斗车 装载质量1(t) | 台班 | 11.0987 |  | 0
316 | 电动双筒慢速卷扬机 牵引力30(kN) | 台班 | 0.0142 |  | 0
317 | 混凝土振捣器 (插入式) | 台班 | 8.0148 |  | 0
318 | 混凝土振捣器 (平板式) | 台班 | 6.3876 |  | 0
319 | 钢筋调直机 直径40(mm) | 台班 | 0.1983 |  | 0
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  | 标段：云浮植物园珍稀药用专类园和乡土药用专类园保护提升项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
320 | 钢筋切断机 直径40(mm) | 台班 | 0.7617 |  | 0
321 | 钢筋弯曲机 直径40(mm) | 台班 | 1.7854 |  | 0
322 | 木工圆锯机 直径500(mm) | 台班 | 0.2624 |  | 0
323 | 交流弧焊机 容量21(kV·A) | 台班 | 6.6456 |  | 0
324 | 交流弧焊机 容量30(kV·A) | 台班 | 3.9591 |  | 0
325 | 茅竹 6m内 | 条 |  |  | 9.33
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。